## interactions
id | called_id | user_id | patrimony_id | message | created_at | updated_at | deleted_at
1 | 5 | 63 | 282550 | Foi trocado um capacitor | 2024-07-26 09:45 | 2024-07-26 09:45
5 | 6 | 63 | 282551 | CONFORME PASSADO PELO DANIEL AR CONDICIONADO JA INSTALADO E PROTOCOLO PRONTO PRA SER BAIXADO | 2024-07-30 04:26 | 2024-07-30 04:26
6 | 7 | 63 | 282550 | SERVIÇO JA REALIZADO OK | 2024-07-31 03:45 | 2024-07-31 03:45
7 | 9 | 63 | 282550 | FICOU DE ELE VER CERTO QUAL LOCAL VAI QUER E MELHOR PRA POR O VARAL, NO AGUARDO DE UMA POSIÇÃO DELA | 2024-07-31 03:53 | 2024-07-31 03:53
8 | 12 | 63 | 282550 | JAISON CIENTE | 2024-07-31 05:19 | 2024-07-31 05:19
10 | 10 | 63 | 282550 | REALIZADO | 2024-08-02 03:24 | 2024-08-02 03:24
11 | 12 | 63 | 282550 | resolvido | 2024-08-02 03:32 | 2024-08-02 03:32
12 | 9 | 63 | 282550 | REALIZADO | 2024-08-02 06:50 | 2024-08-02 06:50
13 | 18 | 13 | 282555 | REALIZADO | 2024-08-02 06:52 | 2024-08-02 06:52
14 | 20 | 36 | 282557 | REALIZADO | 2024-08-02 10:20 | 2024-08-02 10:20
15 | 8 | 1 | 282552 | APARELHO AVALIADO PELO JAISON E FOI DITO QUE NAO TEM CONSERTO MAIS; PROTOCOLO PRONTO PARA SER BAIXADO SEM CONSERTO | 2024-08-04 17:45 | 2024-08-04 17:54
17 | 43 | 13 | 282567 | EMPRESA IRÁ EXECUTAR O SERVIÇO NA PRÓXIMA SEXTA FEIRA DIA 09/08/2024 | 2024-08-06 09:02 | 2024-08-06 09:02
18 | 8 | 12 | 282552 | SEM CONSERTO | 2024-08-06 13:46 | 2024-08-06 13:46
19 | 78 | 12 | 282561 | A | 2024-08-07 08:21 | 2024-08-07 08:21
20 | 11 | 12 | 282550 | 90%CONCLUIDO | 2024-08-07 08:23 | 2024-08-07 08:23
21 | 73 | 13 | 275189 | SERÁ ENVIADA PRA GARANTIA PELO TI | 2024-08-07 08:46 | 2024-08-07 08:46
22 | 101 | 12 | 282558 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DO CABO | 2024-08-08 03:38 | 2024-08-08 03:38
23 | 101 | 12 | 282558 | REALIZADO PEDIDO. PRAZO CHEGADA 15/08 | 2024-08-08 06:59 | 2024-08-08 06:59
24 | 129 | 13 | 282559 | GRACINETE AVISOU QUE O PROBELAM PAROU POR SI SÓ | 2024-08-09 12:41 | 2024-08-09 12:41
25 | 131 | 12 | 282550 | PRECISA SER INSTALADO PONTO DE ÁGUA E DE ESGOTO NA CASA DE MÁQUINAS | 2024-08-12 16:43 | 2024-08-12 16:43
26 | 131 | 12 | 282550 | NO MOMENTO SÓ POSSUI UMA BOMBA DE BAIXA POTÊNCIA. ACREDITO Q NÃO SERÁ EFICIENTE PARA O LOCAL, VISTO A DISTÂNCIA E POTÊNCIA DA MESMA | 2024-08-12 16:44 | 2024-08-12 16:44
27 | 135 | 13 | 282577 | COORDENADORA CIENTE QUE CHAMADOS AO SETOR DE TI DEVEM SER REALIZADOS VIA E-MAIL | 2024-08-13 03:11 | 2024-08-13 03:11
28 | 156 | 13 | 282573 | PATRIMÔNIO 093215 | 2024-08-13 11:15 | 2024-08-13 11:15
29 | 154 | 13 | 282567 | CHAMADO EM DUPLICIDADE | 2024-08-19 04:53 | 2024-08-19 04:53
30 | 153 | 13 | 282567 | RESOLVIDO COM GESTÃO E TWI | 2024-08-19 05:10 | 2024-08-19 05:10
31 | 185 | 68 | 282583 | AGENDADO PRA 19/08/2024 | 2024-08-19 05:11 | 2024-08-19 05:11
32 | 170 | 68 | 253457 | INSTALAÃO MARCADA PRA 19/082024 | 2024-08-19 05:12 | 2024-08-19 05:12
33 | 190 | 13 | 282567 | AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | 2024-08-19 05:27 | 2024-08-19 05:27
34 | 199 | 68 | 282586 | AGENDADO COM RAYANE PARA AMANHÃ A TARDE VER ESSE CHAMANDO | 2024-08-20 10:33 | 2024-08-20 10:33
35 | 218 | 13 | 282588 | AGUARDAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO QUE IRÁ VERFICAR A REDE ELÉTRICA | 2024-08-22 04:52 | 2024-08-22 04:52
36 | 241 | 12 | 246742 | FEITO VERIFICAÇÃO. EM OBS ATÉ SEGUNDA FEIRA 26/08/24 | 2024-08-23 11:08 | 2024-08-23 11:08
37 | 250 | 12 | 282562 | SALA DENTISTA PRECISA DA TROCA DO RALO DA CUBA | 2024-08-23 12:07 | 2024-08-23 12:07
38 | 213 | 12 | 10460 | CHAMADO CRIADO( APARECEU) DIA 23/08/24 16:00 APROXIMADAMENTE. ESTÁ COMO CRIADO DIA 20 ???? | 2024-08-23 13:15 | 2024-08-23 13:15
39 | 241 | 12 | 246742 | ESTÁ GELANDO NORMALMENTE ATÉ O MOMENTO. PORÉM SEGUE EM OBSERVAÇÃO | 2024-08-26 07:06 | 2024-08-26 07:06
40 | 294 | 13 | 282550 | DEMANDA REPASSADA PARA THIAGO | 2024-08-28 02:57 | 2024-08-28 02:57
41 | 293 | 68 | 282567 | IRA AGUARDAR A COMPRA DO MATERIA UM PRA SETEMBRO E OUTRO PARA OUTUBRO COMO FALADO PELO JEOVÁ | 2024-08-28 03:07 | 2024-08-28 03:07
42 | 147 | 68 | 282550 | ESPERAR COMPRA DO MATERIAL DE CUIABA PARA FAZER A INSTALAÇÃO | 2024-08-28 03:17 | 2024-08-28 03:17
43 | 68 | 68 | 242583 | BICICLETA NAO VAI SER ARRUMADA VAI TROCAR POR UMA NOVA | 2024-08-28 03:23 | 2024-08-28 03:23
44 | 152 | 68 | 282550 | AGUARDANDO COMPRA DE MATERIAL DE CUIABA; PARA REALIZAR O SERVIÇO | 2024-08-28 03:28 | 2024-08-28 03:28
45 | 157 | 68 | 282579 | ESPERANDO LIBERAÇÃO DA LICITAÇÃO PRO MATERIAL | 2024-08-28 03:30 | 2024-08-28 03:30
46 | 278 | 13 | 282561 | EQUIPE FOI ATÉ A UNIDADE, PORÉM ESTÁ FALTANDO O TABLADO | 2024-08-28 12:18 | 2024-08-28 12:18
47 | 252 | 12 | 282567 | EM ANDAMENTO | 2024-08-29 05:03 | 2024-08-29 05:03
48 | 68 | 68 | 242583 | BAIXADO VAI TROCAR POR BICICLETA NOVA | 2024-08-29 06:12 | 2024-08-29 06:12
49 | 235 | 68 | 282589 | AGUARDANDO VER MATERIAL NECESSARIO PRA TROCA | 2024-08-29 06:47 | 2024-08-29 06:47
50 | 169 | 68 | 282550 | AGUARDANDO MATERIA E MONTAGEM DO VARAL MAIOR PRA FIXAR NO NOVO LOCAL | 2024-08-29 06:55 | 2024-08-29 06:55
51 | 328 | 12 | 246742 | BEBEDOURO FOI ACOMPANHADO POR TRÊS DIAS E ESTAVA ACEITÁVEL. NO ENTANTO SERÁ RETIRADO PARA MANUTENÇÃO MAIS PRECISA | 2024-08-29 09:40 | 2024-08-29 09:40
52 | 328 | 12 | 246742 | INCLUSIVE POR DEPOIMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2024-08-29 09:41 | 2024-08-29 09:41
53 | 117 | 68 | 282573 | VAI SER AVALIADO RETIRADA DA PORTA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO... | 2024-08-30 04:42 | 2024-08-30 04:42
54 | 118 | 68 | 282573 | VAI SER AVALIADO PELO BETO QUAL MELHOR FORMA DE SANAR O PROBLEMA | 2024-08-30 04:44 | 2024-08-30 04:44
55 | 317 | 68 | 282575 | TEMOS O FLIP CHART POREM PENDENTE DO TRIPE | 2024-08-30 05:10 | 2024-08-30 05:10
57 | 385 | 12 | 251044 | EQUIPAMENTO EM FASE DE TESTE | 2024-09-03 17:02 | 2024-09-03 17:02
58 | 364 | 12 | 282567 | EM OBSERVAÇÃO | 2024-09-03 17:03 | 2024-09-03 17:03
59 | 427 | 1 | 245513 | AR COADDNFKNDSDJHFJDSMNH KFJIDNDFDASK | 2024-09-05 06:47 | 2024-09-05 06:47
60 | 480 | 68 | 282555 | BETO FOI LA VERIFICAR TINHA DIESEL E HELTON TAVA ACOMAPANHANDO ENTROU EM MODO PROTEÇÃO PROVAVELMENTE DE AQUECIMENTO, VERIFICAR COM SUPORTE FABRICANTE MAIS ORIENTAÇÕES E DETALHES | 2024-09-10 12:36 | 2024-09-10 12:36
61 | 483 | 13 | 282567 | VER COM ELISANE COMO RESOLVER | 2024-09-11 06:32 | 2024-09-11 06:32
62 | 505 | 12 | 195766 | VERIFICADO. NESCESSÁRIO TROCA CANETA DENTMED. PÉSSIMA QUALIDADE.NO MOMENTO TEM OUTRA RESERVA. AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA FINALIZAR | 2024-09-11 13:06 | 2024-09-11 13:06
63 | 505 | 12 | 195766 | VERIFICADO. NESCESSÁRIO TROCA CANETA DENTMED. PÉSSIMA QUALIDADE.NO MOMENTO TEM OUTRA RESERVA. AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA FINALIZAR | 2024-09-11 13:06 | 2024-09-11 13:06
64 | 481 | 12 | 259849 | VERIFICADO. APARELHO USADO SOMENTE NO MODO DESFIBRILADOR. NUNCA POSSUIU ACESSÓRIO CABO PACIENTE . POIS USAVA O MONITOR CARDÍACO Q VOU DESTINADO AO P.A BRASIL .AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DE DE COMPRA DE CABO.PARA SER USADO NO MODO MONITOR | 2024-09-11 13:10 | 2024-09-11 13:10
65 | 385 | 12 | 251044 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO | 2024-09-11 14:06 | 2024-09-11 14:06
66 | 385 | 12 | 251044 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO | 2024-09-11 14:06 | 2024-09-11 14:06
67 | 476 | 12 | 282550 | SUGADORES RESOLVIDO. AJUSTE PRESSÃO PARCIAL RESOLVIDO. NESCESSÁRIO MANUTENÇÃO COMPLETA. EQUIPAMENTO DE MA QUALIDADE DENTMED | 2024-09-11 14:07 | 2024-09-11 14:07
68 | 478 | 68 | 262764 | O PROBLEMA NÃO E NA TOMADA , ESTA NA ESPERA DO TI IR VERICAR A FONTE E O RELOGIO | 2024-09-12 05:26 | 2024-09-12 05:26
69 | 561 | 12 | 246743 | RESOLVIDO. | 2024-09-16 12:34 | 2024-09-16 12:34
70 | 529 | 12 | 282564 | RESOLVIDO | 2024-09-16 12:34 | 2024-09-16 12:34
71 | 549 | 12 | 198934 | SUJEIRA NA VÁLVULA . FEITO TESTE OK. RELATADO ALGUMAS FALHAS. PORÉM NÃO CONSTANTES. UMA POSSÍVEL ATUALIZAÇÃO SERÁ NESCESSÁRIO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO. PORÉM FEITO UMA ESTERILIZAÇÃO PERFEITA. SERÁ REALIZADO MAIS UMA ATARDE | 2024-09-17 07:54 | 2024-09-17 07:54
72 | 412 | 68 | 282550 | QUADRO DE DRECASDOS E DE 1,50X2,00 O PADRÃO | 2024-09-17 09:08 | 2024-09-17 09:08
73 | 549 | 12 | 198934 | FEITO MAIS UM CICLO SEM APRESENTAR PROBLEMAS | 2024-09-17 11:58 | 2024-09-17 11:58
74 | 553 | 68 | 282567 | EM ANDAMENTO; FEITO UMA TAMPA DE MADEIRA PROVISORIA ATE FAZER MOLDE PRA CONCRETAR NO LOCAL | 2024-09-17 12:30 | 2024-09-17 12:30
75 | 564 | 12 | 282596 | DENTISTA RESOLVIDO. COORDENAÇÃO SALA EM REFORMA. | 2024-09-17 12:39 | 2024-09-17 12:39
76 | 585 | 68 | 282555 | ELTON DO CAF , AVISOU QUE CONSEGUIU INSTALAR ELES MESMO, NAO PRECISANDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO IR FAZER ESSE CHAMADO | 2024-09-18 05:26 | 2024-09-18 05:26
77 | 599 | 68 | 282550 | AGUARDANDO ANDAIMES PARA PODER FAZER A TROCA DAS LAMPADAS DEVIDO A ALTURA | 2024-09-18 12:53 | 2024-09-18 12:53
78 | 577 | 9 | 282620 | AINDA NÃO VIERAM ARRUMAR O AR, NA TRIAGEM NÃO TEM COMO FICAR SEM AR CONDICIONADO, TEM FLUXO DE PESSOAS O TEMPO TODO E ESTÁ MUITO CALOR ESSES DIAS. | 2024-09-19 03:27 | 2024-09-19 03:27
79 | 597 | 37 | 264653 | O AR CONDICIONADO NAO ESTA FUNCINANDO , ESTAMOS RECEBENDO RECLAMAÇÃO DOS PACIENTES. RECEPÇÃO ABAFADA. | 2024-09-19 03:32 | 2024-09-19 03:32
80 | 399 | 68 | 282557 | NÃO TEM TELEFONE COMPRADO DA GESTÃO | 2024-09-24 03:44 | 2024-09-24 03:44
81 | 644 | 68 | 282567 | BETO FOI VERICAR LA TOMADA E PARTE ELETRICA OK, PROBLEMA E NO AR CONDICIONADO EM CURTO, DAI E COM PESSOAL DA NOVA CLIMA | 2024-09-24 06:48 | 2024-09-24 06:48
82 | 650 | 68 | 250308 | VAI SER TROCADO O DIJUNTOR DA REDE DELE | 2024-09-25 10:24 | 2024-09-25 10:24
83 | 651 | 68 | 282564 | JA FOI TRATADO COM A EMPRESA PARA IR VERIFICAR | 2024-09-25 10:48 | 2024-09-25 10:48
85 | 717 | 68 | 282564 | RETIRADO NA DATA DE HOJE 30/09/2024 E LEVADO PARA A BICICLETARIA VERIFICAR | 2024-09-30 06:51 | 2024-09-30 06:51
86 | 614 | 6 | 245386 | VAI SER ENTREGUE UM APARELHO NOVO NO PSF PARQUE DO SOL PARA SER INSTALADO NESTA SALA SOLICITO O LAUDO DO APARELHO COM DEFEITO. | 2024-09-30 09:35 | 2024-09-30 09:35
87 | 687 | 24 | 282970 | ALGUMA PREVISÃO DE RETORNO DESTE AR CONDICIONADO? FOI RETIRADO DIA 27/09/2024. | 2024-09-30 10:24 | 2024-09-30 10:24
88 | 688 | 24 | 264652 | ALGUMA PREVISÃO DE RETORNO DESTE AR CONDICIONADO? FOI RETIRADO DIA 27/09/2024. | 2024-09-30 10:25 | 2024-09-30 10:25
89 | 701 | 68 | 282550 | FEITO TROCA DA FECHADURA | 2024-10-01 03:16 | 2024-10-01 03:16
91 | 551 | 1 | 255185 | PEDIR BAIXA NO PATRIMÔNIO E PEDIR A NOVA. | 2024-10-01 12:24 | 2024-10-01 12:24
92 | 759 | 68 | 282550 | E SO QUANDO COMPLETA 4 MESES QUE A LICITAÇÃO LIBERA PARA NOVO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO | 2024-10-04 04:44 | 2024-10-04 04:44
93 | 766 | 13 | 271097 | COORDENADFOR ORIENTADO A ABRIR CHAMADO PARA O TI | 2024-10-07 03:38 | 2024-10-07 03:38
94 | 696 | 1 | 282550 | COMPUTADOR SOLICITADO NO SISTEMA DA COPLAN, SÓ AGUARDAR ATÉ QUE O TI LEVE E INSTALE PRA VOCÊS. | 2024-10-07 05:15 | 2024-10-07 05:15
95 | 782 | 1 | 282610 | ENVIADO PEDIDO PARA VIDRAÇARIA. | 2024-10-08 05:08 | 2024-10-08 05:08
96 | 754 | 68 | 282550 | COMPUTADOR ENTREGUE NO TI PARA SER INSTALADO NO LOCAL | 2024-10-10 09:13 | 2024-10-10 09:13
97 | 815 | 68 | 282558 | A MESA NÃO TEM CONDICOES DE SER MONTADA, SEM PARTE DE FIXAÇÕES | 2024-10-10 09:15 | 2024-10-10 09:15
98 | 817 | 68 | 282556 | O DIJUNTOR QUE DISTRIBUI A ENERGIA PRO LADO DO CAF DE 85A NÃO ESTA SUPORTANDO A CARGA E DESARMANDO... | 2024-10-10 09:18 | 2024-10-10 09:18
99 | 827 | 13 | 209444 | TRAZER O BEBEDOURO ATÉ O ALOXARIFADO PARA AVERIGUAÇÃO E LEVAR NOVO | 2024-10-11 06:40 | 2024-10-11 06:40
100 | 827 | 12 | 209444 | EQUIPAMENTO NÃO MAIS VIÁVEL MANUTENÇÃO. E CAPACIDADE PEQUENA PARA DEMANDA ATUAL | 2024-10-12 06:07 | 2024-10-12 06:07
101 | 849 | 68 | 282555 | FEITO CHAMADO NO SETOR CORRETO 0852 | 2024-10-14 09:37 | 2024-10-14 09:37
102 | 183 | 68 | 282554 | ESTA AGUARDANDO MATERIAL PORTA SANFONADA QUE NÃO TEMOS | 2024-10-14 09:58 | 2024-10-14 09:58
103 | 356 | 68 | 282554 | AGUARDANDO SERVIÇO DE METALURGICA PARA VER A POSIBILIDADE DA DEMANDA | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 10:00
104 | 541 | 68 | 282567 | AGUARDANDO VER POSSIBILIDADE E MATERIA PRA FUTURA PROGRAMAÇÃO | 2024-10-14 10:01 | 2024-10-14 10:01
105 | 860 | 68 | 282557 | PASSADO AGORA NO PRIMEIRO HORARIO DA TARDE ; BETO E EQUIPE JA ESTAO INDO PRA VERIFICAR... | 2024-10-15 09:18 | 2024-10-15 09:18
106 | 870 | 68 | 263475 | NOBREACK JA NO ALMOXARIFADO PARA VERIFICAÇÃO DA BATERIA | 2024-10-16 05:05 | 2024-10-16 05:05
107 | 602 | 68 | 282567 | FAZER REPARO COM A LIXADEIRA NO LOCAL ONDE PEGA O VIDRO | 2024-10-17 06:18 | 2024-10-17 06:18
108 | 902 | 68 | 249477 | VERIFICAR SE NÃO ESTA CONGELANDO, POIS JA DEU ISSO OUTRAS VEZES | 2024-10-17 10:44 | 2024-10-17 10:44
109 | 912 | 13 | 282575 | DPDU ACIONOU A EMPRESA QUE FEZ A REFORMA PARA AVERIGUAÇÃO | 2024-10-18 12:16 | 2024-10-18 12:16
110 | 948 | 68 | 282567 | CHAMADO BAIXADO POIS FOI FEITO EM DUPLICIDADE PARA O MESMO PROBLEMA E LOCAL | 2024-10-21 12:05 | 2024-10-21 12:05
111 | 930 | 68 | 282555 | AGUARDANDO CAMINHAO PREFEITURA PARA PODER TRAZER , POIS NAO CABE NA VAN | 2024-10-22 03:12 | 2024-10-22 03:12
112 | 928 | 68 | 282560 | AGUARDANDO DA UM PARADA NA CHUVA PARA PODER VERIFICAR AS VEDAÇÕES | 2024-10-22 03:13 | 2024-10-22 03:13
113 | 924 | 68 | 282555 | PESSOAL DO TI, PEGOU PRA LEVAR E JA DEIXAR INSTALADA NA UNIDADE | 2024-10-22 10:31 | 2024-10-22 10:31
114 | 963 | 68 | 282564 | FEITO TROCA DE TORNEIRA E FLEXIVEL | 2024-10-23 12:54 | 2024-10-23 12:54
115 | 928 | 68 | 282560 | FEITO PREVIA AVALIAÇÃO VISTO QUE CALHA ESTA COM PROBLEMAS NAS VEDAÇÕES, AGUARDANDO SECAR PARA PODER SUBIR E FAZER O SERVIÇO NELAS | 2024-10-24 09:27 | 2024-10-24 09:27
116 | 917 | 68 | 282561 | FEITO A PREVIAS AVALIAÇÃO AGUARDANDO SECAR PARA SUBIR NO TELHADO NO PERIODO DA MANHA PARA FAZER AS MANUTEÇÕES E VEDAÇOES NESSESARIAS | 2024-10-24 09:28 | 2024-10-24 09:28
117 | 1021 | 12 | 214670 | SERVIÇO DESTINO ERRADO | 2024-10-29 11:10 | 2024-10-29 11:10
118 | 1028 | 12 | 282488 | PRECISA SER INSTALADO BOMBA VÁCUO. DISTÂNCIA LONGA, TUBULAÇÃO MAL FEITA SEM ESPAÇO. CADEIRA MARCA PORCARIA BAIXA QUALIDADE | 2024-10-30 06:10 | 2024-10-30 06:10
119 | 1044 | 13 | 282575 | NÃO TEMOS ONDE GUARDAR | 2024-10-31 11:13 | 2024-10-31 11:13
120 | 1016 | 68 | 282980 | BETO VERIFICOU LA E PASSOU PARA ANDERSON VERIFICAR POIS TEM PLACAS SOLAR EM CIMA E FORRO DE GESSO MUITO BAIXO, PARA VER OQUE VAO FAZER | 2024-11-01 03:17 | 2024-11-01 03:17
121 | 1071 | 12 | 269228 | MAIS UMA VEZ DANIFICADA POR MAU USO . BORRACHA RASGADA. ANEL ARRANCADO | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 06:00
122 | 1086 | 12 | 282567 | CORREÇÃO. AUTOCLAVE | 2024-11-04 06:01 | 2024-11-04 06:01
123 | 1115 | 12 | 214910 | NÃO TEM LÂMPADA. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO REFLETOR | 2024-11-05 07:54 | 2024-11-05 07:54
124 | 1117 | 13 | 233845 | COORDENADORA AVISA PARA ABRIR CHAMADO AO TI | 2024-11-06 03:23 | 2024-11-06 03:23
125 | 785 | 13 | 282579 | DEMANDA PASSADA PARA O DEPARTAMNETO DE COMPRAS - MARLI | 2024-11-06 03:25 | 2024-11-06 03:25
126 | 1162 | 13 | 282564 | SOLICITADO PARA EMPRESA LIMPA TUDO DRENAR | 2024-11-11 11:54 | 2024-11-11 11:54
127 | 1193 | 68 | 282994 | TROCA DE DISJUNTOR E FIAÇÃO | 2024-11-13 03:10 | 2024-11-13 03:10
128 | 1107 | 68 | 282994 | TROCADO 6 PLAFON BRANCO E 6 LAMPADAS DE 50W | 2024-11-13 03:14 | 2024-11-13 03:14
129 | 1202 | 13 | 282567 | TROCADO KIT DESCARGA | 2024-11-13 06:46 | 2024-11-13 06:46
130 | 117 | 13 | 282573 | VAI SER MUDADO DE ENDEREÇO | 2024-11-14 06:06 | 2024-11-14 06:06
131 | 1152 | 12 | 214364 | NÃO É PROBLEMA NO CANO DA MÁQUINA. E SIM O SIFÃO DA PIA . EQUIPE BETO JÁ CONSERTOU | 2024-11-14 12:04 | 2024-11-14 12:04
132 | 1249 | 12 | 214910 | REFLETOR JÁ ESTÁ OK | 2024-11-21 05:55 | 2024-11-21 05:55
133 | 1286 | 13 | 282596 | SOLCITADO AO DPDU PARA VERIFICAR COM A EMPRESA QUE FEZ A REFORMA | 2024-11-27 06:36 | 2024-11-27 06:36
134 | 1299 | 12 | 248083 | TENS | 2024-11-28 07:40 | 2024-11-28 07:40
135 | 1300 | 12 | 282562 | 1 OTOSCÓPIO 1 OFTALMOSCÓPIO | 2024-11-29 05:31 | 2024-11-29 05:31
136 | 1291 | 12 | 282559 | AGUARDANDO LOCAL PARA LEVAR A CADEIRA. PREVISÃO PARA SEGUNDA FEIRA | 2024-11-29 10:50 | 2024-11-29 10:50
137 | 1353 | 13 | 282618 | COORDENADORA CIENTE QUE ESTÃO SEM SERVIÇO DE BICICLETARIA NO MOMENTO, AGUARDANDO | 2024-12-04 03:43 | 2024-12-04 03:43
138 | 1382 | 13 | 282567 | JÁ ENCONTRA-SE NO DEPARTAMENTO DE TI PARA ENTREGA | 2024-12-06 04:11 | 2024-12-06 04:11
139 | 1362 | 13 | 282557 | EQUIPE FOI ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR O SERVIÇO, PORÉM A EQUIPE NÃO SABIA ONDE SERÁ INSTALADO | 2024-12-09 04:18 | 2024-12-09 04:18
140 | 1296 | 13 | 282567 | EQUIPE FOI ATÉ A UNIDADE PARA REALIZAR O SERVIÇO, PORÉM OS FUNCIONÁRIOS NÃO SABIAM QUAL É A MACA | 2024-12-09 04:24 | 2024-12-09 04:24
141 | 1431 | 13 | 264996 | COORDENADOR CIENTE QUE DEVE ABRIR CHAMADO POR E-MAIL AO TI | 2024-12-09 08:54 | 2024-12-09 08:54
142 | 1438 | 13 | 282559 | SOLICITADO A VIDRAÇARIA MEDEIROS | 2024-12-09 10:27 | 2024-12-09 10:27
143 | 1294 | 13 | 282562 | SOLICITADO AVALIAÇÃO DA VIDRAÇARIA MEDEIROS | 2024-12-09 12:30 | 2024-12-09 12:30
144 | 1469 | 13 | 282594 | REALIZADO AVALIAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO SERVIÇO E SERRALHERIA | 2024-12-13 06:19 | 2024-12-13 06:19
145 | 1515 | 12 | 246743 | CORREÇÃO!!! NÃO É O MESMO PROBLEMA ANTERIOR. NÃO É A MANGUEIRA. FOI ENTRADA DE ÁGUA PLUVIAL, DA ÁREA EXTERNA. NECESSÁRIO EFETUAR REPARO COM CONCRETO/REBOCO ASSIM Q O TEMPO ABRIR SOL | 2024-12-17 11:18 | 2024-12-17 11:18
146 | 1515 | 12 | 246743 | ATENDIMENTO PODE OCORRER NORMALMENTE, CASO NÃO OCORRA CHUVA EM GRANDE QUANTIDADE | 2024-12-17 11:19 | 2024-12-17 11:19
147 | 1292 | 68 | 282562 | EQUIPE MANUTENÇÃO VERIFICOU QUE JA TEM ESPELHO NO LOCAL | 2024-12-20 03:32 | 2024-12-20 03:32
148 | 1383 | 1 | 282594 | VAI SER FEITO EM JANEIRO | 2024-12-26 11:45 | 2024-12-26 11:45
149 | 1544 | 1 | 282594 | REALIZANDO UMA COTAÇÃO PRA UMA SERRALHERIA FAZER O SERVIÇO | 2024-12-26 11:46 | 2024-12-26 11:46
150 | 1341 | 1 | 282560 | TEM QUE REFAZER AS VEDAÇÕES DOS RUFOS DE TODA A UNIDADE, DEPOIS DE DOIS DIAS DE SOL, VAMOS TENTAR FAZER LÁ. | 2024-12-26 11:47 | 2024-12-26 11:47
151 | 1384 | 1 | 282596 | TROCAR MIOLO | 2024-12-26 12:02 | 2024-12-26 12:02
152 | 1507 | 1 | 264960 | ESPERAR A LICITAÇÃO PRA SE COMPRAR A BATERIA PRA POR. | 2024-12-26 12:04 | 2024-12-26 12:04
153 | 1182 | 1 | 282576 | PRECISA-SE COMPRAR UMA PLACA DE PUXAR PRA COLAR NELA, POIS O PESSOAL PUXA A PORTA ERRADA. | 2024-12-27 09:10 | 2024-12-27 09:10
154 | 1580 | 68 | 282562 | FEITO AJUSTE NA PORTA DO BANHEIRO EXTERNO QUE NAO TAVA FECHANDO | 2024-12-27 11:25 | 2024-12-27 11:25
155 | 1578 | 68 | 282562 | FEITO TROCA DE TOMADA DE ENERGIA E INTERUPTOR | 2024-12-27 11:26 | 2024-12-27 11:26
156 | 1577 | 68 | 282562 | TROCA DE VALVULA DA PIA NO BANHEIRO DOS PACIENTES | 2024-12-27 11:27 | 2024-12-27 11:27
157 | 1593 | 12 | 282565 | CORREÇÃO!!. TURBINA QUEBRADA. E CABEÇA ESPANADA. | 2024-12-30 12:19 | 2024-12-30 12:19
158 | 1621 | 13 | 286014 | SOLICITADO AVALIAÇÃO DA VIDRAÇARIA | 2025-01-02 10:42 | 2025-01-02 10:42
159 | 1621 | 13 | 286014 | SOLICITADO AVALIAÇÃO DA VIDRAÇARIA | 2025-01-02 10:42 | 2025-01-02 10:42
160 | 1677 | 68 | 282560 | TROCA DE 7 LAMPADAS LED E 2 PAFLON , NA SALA E CORREDOR | 2025-01-03 12:52 | 2025-01-03 12:52
161 | 1682 | 13 | 282575 | EQUIPE IRÁ AVALIAR | 2025-01-06 06:19 | 2025-01-06 06:19
162 | 1712 | 13 | 282550 | EQUIPE DA MANUTENÇÃO IRÁ AVALIAR | 2025-01-07 02:57 | 2025-01-07 02:57
163 | 1711 | 12 | 282550 | PRECISA SER RESOLVIDO O CHAMADO 0131 . AGUARDANDO SOLUÇÃO | 2025-01-07 05:14 | 2025-01-07 05:14
164 | 1713 | 13 | 282567 | SOLICITADO A VIDRAÇARIA INSTALÇÃO DE ADESIVO BRANCO LEITOSO | 2025-01-07 06:50 | 2025-01-07 06:50
165 | 1721 | 13 | 271712 | SERÁ UTILIZADO UM SWITCH DE 24 PORTAS DO TI PARA INSTALÇÃO | 2025-01-07 06:56 | 2025-01-07 06:56
166 | 1727 | 13 | 251862 | COORDENADORA AVISADA PARA ABRIR CHAMADO AO TI POR E-MAIL | 2025-01-07 08:47 | 2025-01-07 08:47
167 | 1780 | 12 | 271903 | SERVIÇO DE OUTRA EMPRESA. VOU ESTAR FINALIZANDO | 2025-01-09 06:41 | 2025-01-09 06:41
168 | 1780 | 12 | 271903 | CORREÇÃO!. EXCLUINDO | 2025-01-09 06:43 | 2025-01-09 06:43
169 | 1781 | 13 | 282982 | A EQUIPE DA MANUTENÇÃO IRÁ AVALIAR | 2025-01-09 08:44 | 2025-01-09 08:44
170 | 1712 | 68 | 282550 | SERVIÇO DE TAPEÇARIA PRECISA LA NELAS | 2025-01-13 12:46 | 2025-01-13 12:46
171 | 1723 | 12 | 282565 | + 2 OXÍMETRO DEDO | 2025-01-14 07:16 | 2025-01-14 07:16
172 | 1782 | 12 | 271903 | EM OBSERVAÇÃO | 2025-01-14 12:07 | 2025-01-14 12:07
173 | 1844 | 68 | 282555 | BETO FEZ UMA FIXAÇÃO PROVISORIA ATE PESSOAL DA CONSTRUTORA IR VERIFICAR MELHOR | 2025-01-15 12:43 | 2025-01-15 12:43
174 | 1791 | 12 | 253970 | 2 PEDAL MECÂNICO COMPLETO | 2025-01-15 13:41 | 2025-01-15 13:41
175 | 1892 | 13 | 282596 | AUTORIZADO ADESIVO BRANCO LEITOSO | 2025-01-21 03:16 | 2025-01-21 03:16
176 | 1675 | 13 | 282596 | OS ARMÁRIOS VIERAM SEM VIDRO, FORAM LEVADOS PARA O DEPÓSITO DO APTRIMONIO ATÉ RESOLVER | 2025-01-21 12:09 | 2025-01-21 12:09
177 | 1572 | 13 | 282558 | SERVIÇO EXECUTADO PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO | 2025-01-21 12:13 | 2025-01-21 12:13
178 | 1639 | 12 | 248986 | DEFEITO INTERMITENTE . SERÁ ANALISADO NO LABORATÓRIO | 2025-01-22 02:49 | 2025-01-22 02:49
179 | 293 | 1 | 282567 | VAI SER COMPRADA NO MÊS 02 UM E NO MÊS 3 OUTRO. | 2025-01-22 10:18 | 2025-01-22 10:18
180 | 1936 | 68 | 282560 | BETO E EQUIPE FOI ONTEM LÁ E NÃO TEVE COMO FAZER AVALIAÇÃO E SERVIÇO POIS ESTAVÃO COM ATENDIMENTO PRO DIA | 2025-01-24 03:38 | 2025-01-24 03:38
181 | 1544 | 1 | 282594 | <P>TESE</P> | 2025-01-29 20:00 | 2025-01-30 15:41 | 2025-01-30 15:41
182 | 1935 | 12 | 282550 | <P>+4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OS ACIONADOR&NBSP;</P> | 2025-01-29 20:00 | 2025-01-30 17:19
183 | 1639 | 28 | 248986 | aguardando peça | 2025-02-06 10:19 | 2025-02-06 10:19
184 | 1870 | 65 | 282578 | fonalizado | 2025-02-06 16:29 | 2025-02-06 16:29
185 | 1909 | 54 | 282560 | finalizado | 2025-02-06 16:30 | 2025-02-06 16:30
186 | 1972 | 13 | 282575 | finalizado | 2025-02-06 16:30 | 2025-02-06 16:30
187 | 2068 | 67 | 214910 | finalizado | 2025-02-06 16:30 | 2025-02-06 16:30
188 | 1987 | 65 | 240550 | finalizado | 2025-02-06 16:30 | 2025-02-06 16:30
189 | 1639 | 28 | 248986 | aguardando peça | 2025-02-06 16:31 | 2025-02-06 16:31
190 | 1544 | 38 | 282594 | teste | 2025-02-06 17:31 | 2025-02-06 17:32 | 2025-02-06 17:32
191 | 1544 | 1 | 282594 | TESTESS | 2025-02-05 20:00 | 2025-02-07 03:07 | 2025-02-07 03:07
196 | 1870 | 65 | 282578 | Finalizado | 2025-02-07 05:07 | 2025-02-07 05:07
197 | 2062 | 6 | 286288 | FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL FEITO TESTE FUNCIONADO | 2025-02-06 20:00 | 2025-02-07 10:45
198 | 2076 | 6 | 286499 | LIMPEZA, CARGA DE GÁS E PEQUENOS REPARO | 2025-02-06 20:00 | 2025-02-07 11:03
199 | 2077 | 6 | 286531 | LIMPEZA E CARGA DE GÁS | 2025-02-07 11:08 | 2025-02-07 11:08
200 | 2064 | 24 | 245924 | Finalizado | 2025-02-07 13:55 | 2025-02-07 13:55
201 | 2108 | 18 | 282586 | VISITA TÉCNICA AGENDADA PARA HJ 10/02 | 2025-02-10 03:12 | 2025-02-10 03:12
202 | 2137 | 6 | 286209 | TROCADO CAPACITOR | 2025-02-10 12:27 | 2025-02-10 12:27
203 | 1319 | 4 | 282575 | FOI AVALIADO E NÃO ESTÁ RACHADO | 2025-02-11 03:48 | 2025-02-11 03:48
204 | 2065 | 6 | 286149 | FEITO AJUSTE NO CABEAMENTO ELÉTRICO | 2025-02-10 20:00 | 2025-02-11 10:26
205 | 2106 | 6 | 285970 | correçao do vazamento e carga de gas | 2025-02-11 10:36 | 2025-02-11 10:36
206 | 2126 | 6 | 286260 | limpeza do dreno | 2025-02-11 10:38 | 2025-02-11 10:38
207 | 2118 | 6 | 286237 | instalaçao de 2 ar condicionado 36 k intalaçao de 2 ar condicionado 24 k instalaçao de 1 ar condicionado 18 k | 2025-02-11 10:39 | 2025-02-11 10:39
208 | 2117 | 127 | 286568 | MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS | 2025-02-11 10:43 | 2025-02-11 10:43
209 | 2062 | 6 | 286288 | TROCA DE PLACA | 2025-02-11 11:12 | 2025-02-11 11:12
210 | 2067 | 46 | 282982 | Realizado a manutenção na data de 11/02/25 | 2025-02-11 16:45 | 2025-02-11 16:45
211 | 1891 | 30 | 282617 | O problema esta da alvenaria onde a porta esta fixada, coordenadora do local esta verificando para fazer a correção na alvenaria, depois iremos para fazer a manutenção, regulagem ou reinstalação da porta. | 2025-02-11 16:46 | 2025-02-11 16:46
212 | 2035 | 22 | 282567 | Realizado em 11/02/25 | 2025-02-11 16:47 | 2025-02-11 16:47
213 | 2167 | 6 | 286146 | APARELHO SERÁ FEITO TROCA DA PLACA PRINCIPAL QUE ESTA COM DEFEITO | 2025-02-11 20:00 | 2025-02-12 04:13
214 | 2142 | 1 | 246224 | RESOLVIDO COM A LIMPEZA DOS FILTROS. | 2025-02-12 20:00 | 2025-02-13 05:48
215 | 2159 | 126 | 286276 | feito manutenção preventiva limpeza da maquina | 2025-02-14 13:15 | 2025-02-14 13:15
216 | 2181 | 126 | 286273 | manutenção preventiva | 2025-02-14 13:15 | 2025-02-14 13:15
217 | 2061 | 6 | 286298 | REALIZADO CARGA DE GÁS LIBERADO PARA RODAR CORRIGIDO O VAZAMENTO | 2025-02-13 20:00 | 2025-02-14 13:16
218 | 2160 | 126 | 286283 | trocado a placa principal deixado rodando | 2025-02-14 13:18 | 2025-02-14 13:18
219 | 2071 | 127 | 286097 | feito manutenção preventiva | 2025-02-14 13:19 | 2025-02-14 13:19
220 | 2078 | 129 | 286146 | foi retirado e instalado 01 aparelho novo de 22k | 2025-02-14 13:22 | 2025-02-14 13:22
221 | 2091 | 24 | 282581 | NÃO PRECISA INSTALAR CABO, É USADO O MESMO DO COMPUTADOR. | 2025-02-17 03:51 | 2025-02-17 03:51
222 | 2218 | 6 | 252601 | VAMOS FAZER A TROCA DE APARELHO SALA DA TRIAGEM COM A SALA DA VACINA * APARELHO MAIS NOVO NA SALA DA VACINA | 2025-02-16 20:00 | 2025-02-17 12:48
223 | 2219 | 67 | 191365 | Nescessário troca da válvula também. Ocorrendo Falha de entrada de água | 2025-02-17 17:11 | 2025-02-17 17:11
224 | 2116 | 24 | 282581 | Mural de 1,20 x 1,20 com 4 pinos para fixação Vidro encomendado, assim que chegar sera instalado Valor R$ 722,05 | 2025-02-18 07:13 | 2025-02-18 07:13
225 | 2189 | 18 | 282578 | Feito regulagem, e fixado a fechadura valor de uma regulagem de porta RS 110,00 | 2025-02-18 07:14 | 2025-02-18 07:14
226 | 2178 | 23 | 282573 | ENVIADO ORÇAMENTO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | 2025-02-18 07:37 | 2025-02-18 07:37
227 | 2202 | 6 | 286733 | FEITO MANUTENÇÃO E TROCADO A EVAPORADORA | 2025-02-17 20:00 | 2025-02-18 09:22
228 | 2172 | 134 | 286046 | AINDA NÃO VIERAM VERIFICAR O AR DA SALA, NESTA SALA NENHUM DOS AR ESTÃO FUNCIONANDO. | 2025-02-17 20:00 | 2025-02-18 09:24
229 | 2212 | 63 | 282271 | IREMOS REPOR A TURBINA AMANHA 20/02 | 2025-02-19 10:23 | 2025-02-19 10:23
230 | 2254 | 6 | 286062 | FAZER A TROCA DO COMPRESSOR | 2025-02-18 20:00 | 2025-02-19 13:04
231 | 2269 | 22 | 271095 | Vai ser o TI pra resolver | 2025-02-20 03:38 | 2025-02-20 03:38
232 | 2266 | 32 | 282610 | trocado 4 lãmpada de 50W | 2025-02-21 03:13 | 2025-02-21 03:13
233 | 2250 | 23 | 260115 | RETIRADA APARELHOS PARA TESTES | 2025-02-21 03:17 | 2025-02-21 03:17
234 | 2241 | 87 | 253787 | SERÁ FEITO A REPOSIÇÃO DO MOTOR HJ | 2025-02-21 03:18 | 2025-02-21 03:18
235 | 2168 | 6 | 286642 | 2 MT CANO DE COBRE CARGA DE GAS PEQUENOS REPAROS | 2025-02-23 20:00 | 2025-02-26 04:18
236 | 2222 | 6 | 285970 | troca de capacitor carga de gas | 2025-02-24 03:52 | 2025-02-24 03:52
237 | 2301 | 103 | 271570 | DEFEITO NAS ENGRENAGENS, NÃO TEM O QUE SE FAZER. TEM QUE COMPRAR OUTRA. A QUE TINHA NO ALMOXARIFADO JÁ ESTRAGOU. | 2025-02-24 04:42 | 2025-02-24 04:42
238 | 2320 | 6 | 286209 | troca de rolamento ar condicionado 60 k | 2025-02-24 05:15 | 2025-02-24 05:15
239 | 2298 | 113 | 282596 | FEITO A MANUTENÇÃO NA PORTA, E TROCADO 4 ROLDANAS VALOR MANUTENÇÃO 110,00 ROLDANAS 4 = 180,00 TOTAL= 290,00 | 2025-02-24 10:07 | 2025-02-24 10:07
240 | 2178 | 23 | 282573 | Aguardando chegar o material para fazer o serviço | 2025-02-24 10:10 | 2025-02-24 10:10
241 | 2319 | 57 | 249477 | Ar na tubulação. Aproveitado intervenção para efetuar manutenção q já encontrava-se vencida . Limpeza e substituição de refil/filtro. Substituição também da cozinha | 2025-02-24 11:06 | 2025-02-24 11:06
242 | 2321 | 6 | 286200 | SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS CONTATORA PARA AR-CONDICIONADO 24.000 A CONTATORA PARA AR-CONDICIONADO 24.000 A 60.000 BTUS MOTOR VENTILADOR HELICE VENTILADOR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS HI WALL/ – INSTALADO CAPACITOR DE 30 A 80 UF PARA AR CONDICIONADO | 2025-02-25 04:22 | 2025-02-25 04:22
243 | 2322 | 6 | 286735 | DESLOCAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS NAS COMUNIDADES RANCHAO MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 22.000 A 30.000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 12.000 A 18.000 RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO ATE 22.000 A 30.00 | 2025-02-25 06:04 | 2025-02-25 06:04
244 | 2201 | 4 | 282575 | São três apartamentos | 2025-02-27 07:02 | 2025-02-27 07:02
245 | 2201 | 4 | 282575 | São três aparelhos | 2025-02-27 07:03 | 2025-02-27 07:03
246 | 2364 | 38 | 282594 | subst. refil/filtro cozinha e recepção | 2025-03-03 05:31 | 2025-03-03 05:31
247 | 2248 | 130 | 279256 | não localizada | 2025-03-03 06:07 | 2025-03-03 06:07
248 | 2239 | 8 | 191402 | + refil cozinha | 2025-03-03 06:10 | 2025-03-03 06:10
249 | 2220 | 46 | 244091 | + 1 eletro dixtal modelo e.p 03 sem patrimonio | 2025-03-03 06:16 | 2025-03-03 06:16
250 | 2199 | 67 | 214910 | manutenção odonto completa | 2025-03-03 06:20 | 2025-03-03 06:20
251 | 2152 | 57 | 282995 | manutenção odonto completa | 2025-03-03 06:30 | 2025-03-03 06:30
252 | 2325 | 6 | 286509 | FEITO A TROCA DO MOTO VENTILADOR | 2025-03-04 05:35 | 2025-03-04 05:35
253 | 2406 | 138 | 286329 | O AR CONTINUA JOGANDO ÁGUA PARA DENTRO DA SECRETARIA, MOLHANDO AINDA MAIS A SALA. | 2025-03-05 20:00 | 2025-03-06 12:21
254 | 2270 | 13 | 282578 | COORDENADORA INFORMADA A SOLICITAR UM FOCO PARA PROCEDIMENTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO | 2025-03-09 20:00 | 2025-03-10 03:34
255 | 2243 | 63 | 282550 | não temos o suporte | 2025-03-10 03:36 | 2025-03-10 03:36
256 | 2186 | 32 | 282610 | NÃO TEMOS MATERIAL NO MOMENTO | 2025-03-10 03:37 | 2025-03-10 03:37
257 | 2624 | 4 | 282575 | troca de 4 roldanas e regulagem | 2025-03-13 11:38 | 2025-03-13 11:38
258 | 2365 | 133 | 286213 | Carga de gás / Manutenção preventiva | 2025-03-13 17:56 | 2025-03-13 17:56
259 | 2333 | 133 | 286325 | CARGA DE GAS / CAPACITOR ITEM 2 | 2025-03-13 17:57 | 2025-03-13 17:57
260 | 2176 | 133 | 286326 | CAPACITOR ITEM 2 / CARGA DE GÁS | 2025-03-13 17:59 | 2025-03-13 17:59
261 | 2215 | 131 | 286607 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2025-03-13 18:14 | 2025-03-13 18:14
262 | 2214 | 131 | 286629 | RECARGA DE GÁS | 2025-03-13 18:19 | 2025-03-13 18:19
263 | 2355 | 131 | 286640 | RECARGA DE GÁS | 2025-03-13 18:22 | 2025-03-13 18:22
264 | 2651 | 6 | 286580 | FEITO A CONSTATAÇÃO DE PROBLEMA DE ENERGIA RESOLVIDO | 2025-03-14 09:21 | 2025-03-14 09:21
265 | 2666 | 18 | 254182 | EQUIPE DEIXO FILTRO DE LINHA E TROUXE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO | 2025-03-17 06:51 | 2025-03-17 06:51
266 | 2604 | 130 | 282562 | Realizado a manutenção 110,00 e troca do dobradiça inferior 55,00 e mancal 20,00 Total 175,00 | 2025-03-17 07:15 | 2025-03-17 07:15
267 | 2686 | 6 | 286800 | APARELHO JÁ SE ENCONTRA NO LOCAL | 2025-03-18 03:26 | 2025-03-18 03:26
268 | 2709 | 25 | 282578 | PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO CIENTE | 2025-03-19 03:29 | 2025-03-19 03:29
269 | 2723 | 79 | 282564 | NÃO DISPOMOS DESSE SERVIÇO | 2025-03-19 11:32 | 2025-03-19 11:32
270 | 2465 | 63 | 282550 | 5 aparelhos p.a e um otoscópio | 2025-03-20 05:39 | 2025-03-20 05:39
271 | 1301 | 63 | 282550 | NÃO SE PODE POR MOLAS EM PORTA DE BANHEIROS | 2025-03-26 05:10 | 2025-03-26 05:10
272 | 816 | 57 | 282596 | ESPERANDO A COMPRA DAS CÂMERAS CHEGAREM | 2025-03-26 05:11 | 2025-03-26 05:11
273 | 373 | 88 | 282589 | ESPERANDO CHEGAR AS CÂMERAS | 2025-03-26 05:12 | 2025-03-26 05:12
274 | 356 | 40 | 282554 | ESTAMOS SEM LICITAÇÃO PRA ESSE SERVIÇO | 2025-03-26 05:13 | 2025-03-26 05:13
275 | 293 | 22 | 282567 | VAMOS TER UM SISTEMA DE CHAMADOS | 2025-03-26 05:13 | 2025-03-26 05:13
276 | 157 | 41 | 282579 | SERÁ FEITO APÓS AS CHUVAS | 2025-03-26 05:14 | 2025-03-26 05:14
277 | 2871 | 46 | 286823 | NÃO TEMOS SERVIÇO DE ESTOFARIA, COORDENADORA CIENTE | 2025-03-27 05:05 | 2025-03-27 05:05
278 | 2772 | 119 | 282567 | NÃO TEM CONSERTO, ENFERMEIRA JANE CIENTE | 2025-03-28 03:42 | 2025-03-28 03:42
279 | 2261 | 63 | 286738 | conserto | 2025-03-31 10:12 | 2025-03-31 10:12
280 | 2262 | 63 | 286739 | conserto | 2025-03-31 10:12 | 2025-03-31 10:12
281 | 2463 | 130 | 232123 | SERICÇO DEVE SER DIRECIONADO AO PATRIMÔNIO | 2025-04-01 06:54 | 2025-04-01 06:54
282 | 2717 | 15 | 282556 | EQUIPE DE MANBUTENÇÃO AVALIOU, NÃO TEM CONSERTO. SUGERIDO SUBSTITUIÇÃO DA PORTA | 2025-04-04 03:15 | 2025-04-04 03:15
283 | 3029 | 130 | 195766 | URGENTE | 2025-04-06 20:00 | 2025-04-07 06:00
284 | 2911 | 87 | 282560 | NÃO TEMOS PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO | 2025-04-08 06:51 | 2025-04-08 06:51
285 | 3001 | 32 | 282610 | EQUIPE AVALIOU E INFORMOU A COORDENADORA QUE DEVE SER SOLICITADO SERVIÇO DE PEQUENAS REFORMAS | 2025-04-08 06:57 | 2025-04-08 06:57
286 | 3208 | 149 | 282559 | O CILINDRO MAIOR ESTA COM PROBLEMA NA VÁLVULA, POIS NÃO SAI OXIGENIO E NEM ESTÁ MEDINDO, NÃO SABEMOS SE ESTÁ CHEIO OU VAZIO | 2025-04-16 | 2025-04-16 08:02
287 | 3255 | 4 | 282565 | AGUARDAR NOVA LICITAÇÃO | 2025-04-17 06:52 | 2025-04-17 06:52
288 | 3310 | 132 | 286446 | APARELHO FOI FEITO A MANUTENÇÃO, POREM NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, NÃO ESTÁ GELANDO. | 2025-04-22 | 2025-04-22 15:31
289 | 3311 | 132 | 286453 | SALA DE AULA CONTINUA COM O AR CONDICIONADO COM PROBLEMA APÓS A MANUTENÇÃO. | 2025-04-22 | 2025-04-22 15:35
290 | 3315 | 40 | 282554 | AQUISIÇÃO DE CORTINA É DIRETAMENTE COM A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO CASO DE INSUFILME, ESTAMOS AGUARDANDO A PRÓXIMA LICITAÇÃO | 2025-04-22 15:36 | 2025-04-22 15:36
291 | 2180 | 18 | 282578 | NÃO HAVERÁ TROCA DE SALA | 2025-04-23 10:45 | 2025-04-23 10:45
292 | 1679 | 18 | 282564 | SOLICITADO EMPENHO DO MATERIAL NECESSÁRIO | 2025-04-23 13:19 | 2025-04-23 13:19
293 | 3158 | 87 | 282560 | A mola está ok ela estrala mesmo quando abre até o final, não tem necessidade de trocar a mola por enquanto | 2025-04-23 15:04 | 2025-04-23 15:04
294 | 3440 | 130 | 233025 | NÃO TEMOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO | 2025-04-28 13:03 | 2025-04-28 13:03
295 | 3439 | 130 | 282562 | SOLICTAR PARA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2025-04-28 13:34 | 2025-04-28 13:34
296 | 3476 | 63 | 282550 | INFORMAR COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2025-04-30 15:15 | 2025-04-30 15:15
297 | 3603 | 150 | 282575 | EQUIPE FOI ATÉ UNIDADE, BANHEIRO SEM CHEIRO, APARENTEMENTE SEM PROBLEMAS. SOLICITADO ESGOTAR A FOSSA | 2025-05-07 16:57 | 2025-05-07 16:57
298 | 3534 | 125 | 282560 | EQUIPE AVALIOU A UNIDADE, E EM CONVERSA COM COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA FICOU DEFINIDO QUE SERÁ REALIZADO REFORMA NA UNIDADE | 2025-05-08 09:36 | 2025-05-08 09:36
299 | 3586 | 155 | 282576 | EQUIPE AVALIOU, SEM CONSERTO | 2025-05-08 16:19 | 2025-05-08 16:19
300 | 3629 | 32 | 282610 | ESTAMOS SEM A COLA QUE PRECISA, ASSIM QUE CONSEGURIMOS IREMOS ATENDER O CHAMADO | 2025-05-08 16:26 | 2025-05-08 16:26
301 | 918 | 57 | 282596 | NÃO TEMOS ESSE MODELO DE VASO SANITÁRIO PARA TROCA | 2025-05-08 16:32 | 2025-05-08 16:32
302 | 1561 | 63 | 282550 | VER COM COORDENAÇÃ ODA ATENÇÃO BÁSICA, PRÉDIO NA GARANTIA | 2025-05-08 16:33 | 2025-05-08 16:33
303 | 2259 | 1 | 282566 | CANO TROCADO, PARA TROCA DE TELHADO PRECISA DE CALHA. | 2025-05-08 | 2025-05-09 07:53
304 | 3627 | 32 | 282610 | EQUIPE AVALIOU, SEM CONSERTO, SOLICITAR BAIXA AO PATRIMÔNIO | 2025-05-08 16:40 | 2025-05-08 16:40
305 | 3590 | 130 | 279254 | qual equipamento?? | 2025-05-08 17:29 | 2025-05-08 17:29
306 | 3389 | 79 | 279258 | qual equipamento? | 2025-05-08 17:31 | 2025-05-08 17:31
307 | 3628 | 32 | 282610 | AGUARDANDO EPI'S DA SESMT | 2025-05-09 07:51 | 2025-05-09 07:51
308 | 3746 | 79 | 285998 | Defeito bomba vácuo | 2025-05-12 16:51 | 2025-05-12 16:51
309 | 3753 | 13 | 282573 | EQUIPE DA MANUTENÇÃO NÃO TRABALHA COM GESSO, COORDENADORA CIENTE | 2025-05-14 | 2025-05-14 07:43
310 | 3751 | 127 | 286093 | BOM DIA! A SALA 02 DE NOSSA UNIDADE ESCOLAR SE ENCONTRA COMO AR CONDICIONADO ESCORRENDO MUITA ÁGUA DENTRO DE SALA DE AULA. PRECISAMOS QUE VENHAM COM URGÊNCIA. | 2025-05-14 | 2025-05-14 09:57
311 | 3725 | 13 | 282559 | AGUARDANDO ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR AS FECHADURAS | 2025-05-15 | 2025-05-15 07:18
312 | 3801 | 88 | 282589 | SE TRATANDO DE PROBLEMA EXTRUTURAL DE PRÉDIO ALUGADO DEVE-SE TRATAR COM O DONO DO IMÓVEL | 2025-05-15 07:40 | 2025-05-15 07:40
313 | 3783 | 103 | 282557 | +divanildo +rosamgela (conserto) | 2025-05-15 23:29 | 2025-05-15 23:29
314 | 3810 | 28 | 286228 | FAVOR ENVIAR O APARELHO PARA O ALMOXARIFADO, SE FOR BATERIA ESTAMOS ESPERANDO A ALICITAÇÃO | 2025-05-16 08:16 | 2025-05-16 08:16
315 | 3870 | 63 | 282550 | SOLICITAR MANUTENÇÃO DA CONSTRUTORA - CANO DO HIDRANTE QUE ESTÁ COM VAZAMENTO | 2025-05-23 10:34 | 2025-05-23 10:34
316 | 3872 | 67 | 282596 | NÃO REALIZAMOS RETIRADA DE LIXO, LIMPA FOSSA JÁ SOLICITADO | 2025-05-23 12:55 | 2025-05-23 12:55
317 | 3832 | 150 | 282575 | NÃO TEMOS PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO | 2025-05-23 15:48 | 2025-05-23 15:48
318 | 3472 | 63 | 282550 | CÓPIAS DE CHAVES COM FINANCEIRO | 2025-05-23 16:22 | 2025-05-23 16:22
319 | 3922 | 63 | 282550 | ENVIAR SOLICITAÇÃO AO TI, POR E-MAIL | 2025-05-26 06:55 | 2025-05-26 06:55
320 | 3962 | 145 | 282581 | NÃO TEMOS MOLA LICITADA | 2025-05-28 10:39 | 2025-05-28 10:39
321 | 3974 | 18 | 282578 | NÃO TEMOS QUEM FAÇA ESSE TIPO DE MANUTENÇÃO | 2025-05-28 13:30 | 2025-05-28 13:30
322 | 3978 | 150 | 260587 | O AR CONDICIONADO NESTA SALA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, NÃO PODEMOS DEIXAR ESTE DESLIGADO. PRECISO COM URGÊNCIA DA MANUTENÇÃO JÁ QUE CORRE O RISCO DESTE DESLIGAR. | 2025-05-28 | 2025-05-28 15:27
323 | 3983 | 65 | 282564 | PROBLEMAS ESTRUTURAIS O DONO DO PRÉDIO DEVERÁ RESOLVER, ENVIADO CONTATO PRA CRIS | 2025-05-29 07:00 | 2025-05-29 07:00
324 | 3980 | 67 | 282596 | EQUIPE FOI ATÉ A UNIADE PARA REALIZAR SERVIÇO, PORÉM FOI SOLICITADO PARA VOLTAR OUTRO DIA. | 2025-05-29 10:39 | 2025-05-29 10:39
325 | 4023 | 22 | 282567 | SOLICITADO SERVIÇO DA EMPRESA TERCEIRIZADA | 2025-05-30 16:25 | 2025-05-30 16:25
326 | 4097 | 22 | 282567 | COORDENADOR ORIENTADO A ORGANIZAR TODO ENTULHO DA UNIDADE EM 01 ÚNICO PONTO, E AVISAR EDENILZA PARA VER COM OBRAS O RECOLHIMENTO | 2025-06-04 10:47 | 2025-06-04 10:47
327 | 4032 | 4 | 282565 | EQUIPE FOI ATÉ A UNIDADE PARA REALIZAR O SERVIÇO, PORÉM FOI SOLICITADO PARA VOLTAR OUTRO DIA | 2025-06-05 07:26 | 2025-06-05 07:26
328 | 918 | 13 | 282596 | EM CONVERSA COM ANDERSON, COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, O MESMO ORIENTOU A NÃO TROCAR AGORA | 2025-06-05 | 2025-06-05 07:30
329 | 4022 | 15 | 282868 | EQUIPE DA NOVA CLIMA COMPARECEU NO DIA 03/06/2025, PORÉM ONTEM (04/06) COMEÇOU A VAZAR AGUA NOVAMENTE, PORÉM POR DENTRO DA PAREDE | 2025-06-05 | 2025-06-05 10:14
330 | 4102 | 125 | 282560 | EQUIPE FOI ATÉ UNIDADE PARA REALIZAR O SERVIÇO, PORÉM NÃO TINHA O SUPORTE NECESSÁRIO | 2025-06-05 13:15 | 2025-06-05 13:15
331 | 4146 | 4 | 282565 | NÃO TEMOS A PORTA COM ESSAS MEDIDAS, IREMOS PROVIDENCIAR | 2025-06-09 09:26 | 2025-06-09 09:26
332 | 4011 | 28 | 282617 | ENVIAMOS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CO CONSERTO FOI REALIZADO PELA EQUIPE DO OBRAS | 2025-06-09 15:23 | 2025-06-09 15:23
333 | 4173 | 104 | 282576 | NÃO TEMOS MOLA AÉRA LICITADA | 2025-06-10 10:07 | 2025-06-10 10:07
334 | 4206 | 130 | 282562 | EQUIPE DA MANUTENÇÃO NÃO REALIZA ESSE SERVIÇO. VERIFICAR COM COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2025-06-12 | 2025-06-12 10:51
335 | 4201 | 18 | 146928 | Vazamento tríplice solucionado. Será realizado preventiva nas próximas semanas | 2025-06-13 10:57 | 2025-06-13 10:57
336 | 4209 | 57 | 282595 | AINDA COM VAZAMENTO DE ÁGUA, CAUSANDO TRANSTORNO. | 2025-06-17 | 2025-06-17 07:20
337 | 4232 | 150 | 282575 | ESTAMOS AGUARDANDO A LICITAÇÃO PARA ESTE SERVIÇO | 2025-06-17 09:34 | 2025-06-17 09:34